单位换算表

功率P（制冷量Q）

| 瓦特 （W） | 千焦/时 （KJ/h） | 千卡/时 （Kcal/h） | 美国冷吨 （USRt） | 日本冷吨 （JRt） | 英国冷吨 （BrRt） | 英热单位/时 （Btu/h） | [米制]马力 （马力） | 英制马力 （hp） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.6 | 0.85985 | 2.844×10-4 | 2.5899×10-4 | 2.395×10-4 | 3.412 | 1.3596×10-3 | 1.3410×10-3 |
| 2.778×10-1 | 1 | 0.23885 | 7.8983×10-5 | 7.1942×10-5 | 6.6542×10-5 | 9.478×10-1 | 3.7767×10-4 | 3.7251×10-4 |
| 1.163 | 4.1868 | 1 | 3.3069×10-4 | 3.012×10-4 | 2.786×10-4 | 3.963 | 1.5812×10-3 | 1.5596×10-3 |
| 3.5169×103 | 1.2661×104 | 3.024×103 | 1 | 9.1084×10-1 | 8.4246×10-1 | 1.2000×104 | 4.7817 | 4.7163 |
| 3.8611×103 | 1.3900×104 | 3.320×103 | 1.09788 | 1 | 9.2495×10-1 | 1.3175×104 | 5.2496 | 5.1779 |
| 4.1745×103 | 1.5028×104 | 3.5894×103 | 1.0187×104 | 1.08117 | 1 | 1.4244×104 | 5.6757 | 5.5991 |
| 2.9307×10-1 | 1.05507×104 | 2.539×10-1 | 8.33×10-5 | 7.59×10-5 | 7.0203×10-5 | 1 | 3.9846×10-3 | 3.9301×10-3 |
| 7.3550×102 | 2.6478×103 | 6.3241×102 | 2.0913×10-1 | 1.9049×10-1 | 1.762×10-1 | 2.5096×103 | 1 | 9.8632×10-1 |
| 7.457×102 | 2.6845×103 | 6.4119×102 | 2.1203×10-1 | 1.9313×10-1 | 1.786×10-1 | 2.5444×103 | 1.01387 | 1 |

温 度 换 算 公 式

℃=5/9（ t – 32 ）℉

℉=9/5 t + 32 ℃

K=t + 273 ℃